Distribution network tools-Voltage profile optimization

Юуны түрүүнд МV distribution network file ыг буулгана

Үүний дараа change toolbox ыг distribution network tools болгоно

Voltage profile optimization хийнэ

Voltage profile optimization хийснээр уг гурван хүснэгт гарж ирнэ

Voltage profile plot дарж max voltage болон min voltage 2ын ялгааг харж болно

Графикийн ногоон өнгөөр max voltage ыг цэнхэрээр min voltage ыг харуулав

Tie open point optimization

эхлээд backbone calculation хийнэ

Уг хэсгийг томруулж харна

Дараа нь Tie open point optimization ыг FD_01 feeder дээр хийнэ

FD_01 feeder ын тооцооны хүснэгт.